## Sheet1
南京中医药大学压力容器等特种设备检验服务登记一览表
序号 | 容器名称 | 型号 | 类别 | 容积 | 安全阀、压力表检验 | 压力容器定检、年检和快开门安全联锁测试服务 | 总费用（元）
1 | 高压灭菌锅 | 致微 GI54DWS | I | 0.054
2 | 高压灭菌锅 | Hirayama HVA-110 | I | 0.11
I
3 | 高压灭菌锅 | GI54DWS | I | 0.054
I
4 | 高压灭菌锅 | GI54DWS | I | 0.054
I
5 | 自动压力蒸汽灭菌器 | 致微GI54 | I | 0.054
I
6 | 高压灭菌锅 | 致微GR85DP | I | 0.085
I
7 | 大容量灭菌锅 | 致微GR85DA | I | 0.085
I
8 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.5
I
9 | 储气罐 (质谱仪附件) | C0.6/1.0 | I | 0.6 |  | 仅需定检和年检
I
10 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
11 | 高压灭菌锅 | TOMY SX-500 | I | 0.058
I
12 | 高压灭菌锅 | 三洋MLS-3030CH | I | 0.054
I
13 | 高压灭菌锅 | 致微 GT54DWS | I | 0.054
I
14 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
15 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
16 | 高压灭菌锅 | 致微GR60DA | I | 0.06
I
17 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
18 | 高压灭菌锅 | TOMY SX-500 | I | 0.058
I
19 | 全自动高压蒸汽灭菌仪 | 日本TOMY SX-500 | I | 0.058
I
20 | 高压灭菌锅 | MJ-54A | I | 0.054
I
21 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
22 | 灭菌锅 | GI54TR | I | 0.054
I
23 | 高压灭菌器 | ZealWay GI80T | I | 0.08
I
24 | 高压灭菌锅 | 致微GI54TW | I | 0.054
I
25 | 高压蒸汽灭菌锅 | 致微GI100DS | I | 0.1
I
26 | 全自动立式高压灭菌器 | 致微GI100DS | I | 0.1
I
27 | 全自动立式高压灭菌器 | 致微GI100DS | I | 0.1
I
28 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 上海申安60KCS | I | 0.06
I
29 | 高压灭菌锅 | 致微GI100 | I | 0.1
I
30 | 高压灭菌锅 | Tomy SX-500 | I | 0.058
I
31 | 高压灭菌器 | GI54DWS | I | 0.054
I
32 | 高压灭菌锅 | 致微GR85DA | I | 0.085
I
33 | 真空脉冲式高压灭菌器 | MSG.B300 | I | 0.3
I
34 | 高压灭菌锅 | GI100DS | I | 0.1
I
35 | 高压灭菌锅 | TomySX-700 | I | 0.05
I
36 | 高压灭菌锅 | 致微GR85DA | I | 0.1
I
37 | 高压灭菌锅 | TomySX-500 | I | 0.054
I
38 | 高压灭菌锅 | 致微GR85DA | I | 0.1
I
39 | 高压灭菌锅 | 致微 G154DWS | I | 0.054
I
40 | 高压灭菌器 | 致微 G154 | I | 0.054
I
41 | 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 | LX-B50L | I | 0.05
I
42 | 灭菌锅 | GI54-L | I | 0.054 | 年度内压力表检验仅需1次 | 年度内无需开展此项服务
I
43 | 高压灭菌器 | GI54DWS | I | 0.054 | 年度内压力表检验仅需1次 | 年度内无需开展此项服务
44 | 空调油分离器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
45 | 空调油分离器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
46 | 空调油分离器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
47 | 空调油分离器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
48 | 空调油分离器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
49 | 空调油分离器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
50 | 空调油分离器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
51 | 空调油分离器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
52 | 空调冷凝器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
53 | 空调冷凝器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
54 | 空调干式蒸发器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
55 | 空调干式蒸发器 | / | II | / | 仅需安全阀在线校验 | 仅需定检和年检
II
合计
1.安全阀压力表检验服务：包含压力表安全阀拆除送检运费和校验费等所有费用，提供已校验的备表备阀，在阀表校验时提供甲方临时使用，检验服务中不得影响师生正常使用。
2.空调油分离器等安全阀校验时，需提供在线校验服务，不得影响空调使用，不得泄露氟利昂。
3.压力容器全检和年检：包含配合检验需求的技术服务费以及全部辅助工序费用，如容器保温拆除、恢复材料费、打磨、脚手架搭设等。
4.快开门安全联锁测试服务：包括快开门容器专项安全联锁测试，并提供上级监管部门认可的测试报告。
5.压力容器上期定检报告效期内不用重复开展定检，需按要求开展年度检查。
6.超使用寿命检验，如超过设计使用寿命则需申请安全评估，乙方需至少提前1个月告知甲方。
7.乙方需协助甲方完成上述压力容器的规范化管理，包括但不限于协助甲方完成上级监管部门检查、安全演练，每2月的巡检和隐患排查等。对检验和梳理中发现的安全隐患应第一时间告知甲方，并协助甲方完成整改。
8.乙方需协助甲方完成上述压力容器相关业务办理，包括但不限于旧容器的登记变更、报废、注销手续、操作证换证手续和新购压力容器的资料审核、登记备案和信息化管理等。
9.本项目中所有检验服务必须符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《江苏省特种设备安全条例》等法律法规以及上级监管部门的规范要求，按要求提供纸质和电子报告。
10.上述压力容器的公示信息以实际容器参数为准，若报价前需甲方提供压力容器其他参数或需现场勘测，请于网上报名截止日期前联系甲方，具体联系方式见项目要求。