仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 超微量份光光度计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 夏老师 |  | 联系电话 | 18912835717 |
| 项目预算 |  | 56000元 |  |  |
| 主要用途描述：超微量紫外分光光度计是实验室常规配套设备，可用于测定DNA、RNA和蛋白质； |  |  |  |  |
| 参数要求： - 最小样品体积：1ul - *光路径：0.5mm - 光源：LED灯 - 检测器类型：硅光电二极管 - 波长范围：260，280nm - *波长精度：±1nm - 光谱分辨率：<8.0nm - *检测重复性：0.002 - 光吸收准确度：3%（1.05Abs,260nm） - 光吸收范围：0-30Abs - 检测时间：<5秒 - 检测下限：4ng/µl(dsDNA) 0.12mg/mL(BSA) - 检测上限：1,500 ng/µl (dsDNA)，45mg/mL(BSA) - 下样品基座材料：303不锈钢和石英光纤 - 内置打印机 |  |  |  |  |