仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 冷冻电镜结构解析工作站

主要用途描述：用于冷冻电镜数据解析

参数要求： - GPU 4个；技嘉X2080Ti或同等品牌 - 分体式水冷 - 内存 128G ECC DDR4 2666, 6个 - 硬盘1 三星970EVO/Plus SSDM.2 NVME2280 1T 1个； - 硬盘2 WD10T 8个； - 硬盘3 2.5寸1T860evo 1个 - 电源 额定2000W 电源 1个 - 机箱 海盗船 1000D或同类品牌静音机箱 1个 - 预装Ubuntu 16.04 多国语言版操作系统及电镜结构解析软件Relion 3.0 - 保修 3年整机产品质保，具备远程机器检测能力 - 承担包装及运输，送货上门