仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 天平 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 日本岛津ATY124分析天平，0.1mg |
| 主要用途描述：进行许多微小样品的测量。 | | |
| 参数要求：  1.功能:件数测量·百分率·重量检查/目标量测量·任意系数换算 2.重量:ATX类型/约6.2kg，ATY类型/约6.0kg  3.最小称量：0.1mg  4.最大称量：320g | | |