仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式高速冷冻离心机 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Beckman Allegra X-30R |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 仪器的最高转速≥18,000rpm，最大相对离心力≥29,756 x g，最大容量可达到4 x 400 ml - 配置一个水平转头，及15ml、50ml适配器，可离心50ml及15ml离心管，并可选配生物安全转头 - 温度设置范围要求在-20°C至40°C之间，1°C步进 - 具备优良的温度控制性能，可在10分钟内降温至4°C - 加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速 - 时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择 - 仪器要求具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。