仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 鼓风干燥箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | DHG-9240A |
| 主要用途描述：本科药剂教学实验用 |  |  |
| 参数要求： DHG-9240A(101A-3S)内胆尺寸：600×500×750分辨率：±0.1℃波动度：±1℃控温范围：RT+10~300℃电源电压：220V 50HZ输入功率：2000W工作环境温度：+5~40℃载物托架（标配）：2块*备注：微电脑智能控制、定时功能、PID自整定、超温报警、三层钢化玻璃观察窗、内胆为不锈钢内胆 |  |  |