仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 旋转蒸发仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | RE-2000A |
| 主要用途描述：本科药剂教学实验用 |  |  |
| 参数要求： 旋转蒸发瓶容量：25-2000ml， 收集瓶：1000ml， 主机：跷板式按键，快速自动升降，0-150mm， 转速：20-200r/min(数字显示），功率40W 加热锅：特氟隆复合锅， 全封闭加热器功率：1.4KW， 温度范围：温度自动控制， 数字显示水温：室温-99℃ |  |  |