仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo HERACell 150i |
| 主要用途描述：用于细胞的培养。 |  |  |
| 参数要求： 有效体积150L；90℃湿热灭菌功能，灭菌简便，无需拆卸任何零部件，具有Auto-Start二氧化碳自校准功能；底部水库设计，具有低水位报警探头；触摸屏实时显示温度及二氧化碳浓度,原装进口。 |  |  |