仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 冷冻高速离心机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Fresco 21 |
| 主要用途描述：用于样品收集、离心换液等操作。 |  |  |
| 参数要求： 原装进口，最高转速14800rpm；最低温度-9℃,可同时离心24*2ml样品，转头自动识别，自动锁盖和内锁装置，不平衡保护，状态自诊断，多种电路保护，带预冷程序。 |  |  |