仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 低速大容量多管离心机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | RJ-LDL-50G |
| 主要用途描述： 本科药剂教学实验用 |  |  |
| 参数要求： 最大容量（500ml*6）,最大转速 5000rpm，同时配 50ml 以及10ml离心管套。 |  |  |