仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电阻仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Millicell-ERS2 |
| 主要用途描述： 细胞跨膜电阻测量 |  |  |
| 参数要求： 组成：测量仪表，测量电极，校正系统用电极， 膜电压范围：± 999.0 mV 电压测量： 0.1 mV 电阻范围： 0-- 10,000 Ω 电阻分辨率： 1 Ω 模拟输出： 1–10 V (1 mV/ohm) 尺寸：19 × 11 × 6 cm |  |  |