仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 万分之一天平 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |
| 主要用途描述：用于药品精密称量 |  |  |
| 参数要求： 标准分析天平，配备LCD背光显示屏。温度和时间触发的全自动内校。 最大称量：220g *可读性：0.1mg *分度值：1mg 秤盘尺寸：Φ100mm *校准：全自动内校 *显示屏：LCD背光显示屏 |  |  |