仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 馏分收集器 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 美国CoMetro R1 |
| 主要用途描述：用于收集中药组分 |  |  |
| 参数要求： 尺寸：31×33×35.5cm 重量：7.7kg 收集模式：计滴、计时、计量、计峰 最大流速：100 ml/minute 电源：115VAC或230VAC，50/60Hz 配件：96孔板 |  |  |