仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 自动体外除颤仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 光电 |
| 主要用途描述：心跳骤停的抢救 | | |
| 参数要求：  一、三步操作，简单易用  1、打开AED  2、连接电极片  3、按放电按钮  二、内置自检功能，能对主机、电池和电极片进行检查  三、语音提示完全遵照AHA 2005指南  四、电极片接口能检查和指示电极片的连接状态  五、当连接儿童时，模式转换会自动降低除颤能量  六、自动保存90分钟的急救数据，并可通过软件在计算机上浏览  七、培训型产品能协助您对医护人员进行培训 | | |