仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 一拖一四面出风嵌入机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 3匹 |
| 参数要求： 冷媒：R22 额定制冷量：7.2kw 额定制热量：7.7kw（2.00） 制冷额定功率：2.56kw 制热额定功率：2.30kw（2.00） 能效等级：3级 室内循环风量：1100m³/h(制冷）/1000m³/h(制热） （整机及压缩机质保保3年） |  |  |