仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 柜式空调 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 10匹 |
| 数要求： 是否变频 否 室内机噪音 59-64dB 室外机噪音 ≤68dB 制冷量 28000W 制冷功率 9900W 制热量 30000(35400)W 制热功率 9500(14900)W 能效比 2.83 循环风量 4000m3/h 电源性能 3-380-50 （整机及压缩机质保保3年） |  |  |