仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电子天平 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 岛津AUW120D |
| 主要用途描述：药物称量分析 |  |  |
| 参数要求： 1. 秤盘尺寸 ：80mm 2. 电流：交流电 2. 校准方式 ：内部校准 3. 精度：0.01mg(42g)/0.1mg(120g) |  |  |