仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 纯水超纯水一体机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | PALL Cascada 3.1（10L） |
| 主要用途描述：纯水及超纯水制备 |  |  |
| 参数要求： 1. 自来水进水产超纯水系统，纯水持续产水速度为10L/h，取用速度≥ 2 L/min，超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min，5种流速可选。 2.电阻率：18.2 MΩ.cm @ 25℃，独立的自来水预过滤模块具有3.2英寸彩色显示屏，可显示预过滤耗材的剩余使用寿命、模块工作状态和耗材更换报警提示。 3. 具有RO和UP部分全管路自动定时消毒清洗功能，标配185/254 nm双波长紫外灯，用于有效降低产水有机物含量 3. PE 70L水箱，灵活取水手柄，TOC指示模块 |  |  |