仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超低温冰箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Forma 905-Ults |
| 主要用途描述：试剂及样品的保存 |  |  |
| 参数要求： 1. 体积490L； 2. -86℃； 3. 压缩机功率：2*1HP，双封闭式工业级压缩机，具备超强制冷能力 4. 超低温冰箱外门内壁具有真空压力平衡口，有助于释放开关门时由于温差在冰箱内积累的真空；外门可加热密封条，内门绝热型材质，防止结霜； |  |  |