仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式冷冻离心机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Heraeus Megafuge 8R |
| 主要用途描述：细胞收集，实验用低温离心 |  |  |
| 参数要求： 1. 原装进口 2. 4*150ml水平转头（转速4500rpm）、配备50ml、15ml适配器 3. 最低温度-10℃ |  |  |