仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 二氧化碳培养箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific HERACell 150i |  |  |
| 主要用途描述：用于细胞培养 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1、工作容积不小于：151L 2、90℃湿热灭菌：无需拆卸任何零部件即可进行，无需后期耗材维护成本，灭菌范围：细菌、 真菌、 孢子、霉菌等 *3、湿度控制系统： 独特的底部水槽结构，门开自动加热，高效恢复湿度，低水位声光报警装置 ，方便操作 *4、Ican 触摸屏改进可视性，可记录培养环境的改变 5、温度控制范围： 室温＋3℃-55℃ *6、二氧化碳校准自动归零系统 7、箱体内相对湿度（%rH): ≥95% 8、二氧化碳浓度控制范围：0-20% 9、二氧化碳控制精度：±0.1% *10、原装进口 |  |  |  |  |