仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 化学安全柜 |  | 申购信息 | 10005116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Lab Safe |  |  |
| 主要用途描述：存放化学试剂 |  |  |  |  |
| 申购数量：2 参数要求： 颜色：黄色 容积：170升 层板：2 双门 尺寸（高/宽/深，厘米）：1650/1090/460 |  |  |  |  |