仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小型高速冷冻离心机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Heraeus Fresco21 |  |  |
| 主要用途描述：用于生物样品的分离沉淀 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 原装进口， - 最高转速不低于14800rpm； - 最低温度-10℃, - 标配转头：24×1.5ml/2.0mlclickseal防生物污染转头 - 转头自动识别，自动锁盖和内锁装置，不平衡保护，状态自诊断。 |  |  |  |  |