仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超低温冰箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific Forma 905-ults |  |  |
| 主要用途描述：用于生物组织样本的存储 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.体积490L；-86℃； 2.压缩机功率：2*1HP，双封闭式工业级压缩机，具备超强制冷能力； 3.超低温冰箱外门内壁具有真空压力平衡口，有助于释放开关门时由于温差在冰箱内积累的真空； 4.外门可加热密封条，内门绝热型材质，防止结霜； |  |  |  |  |