附件：          南京中医药大学化学品

实验废弃物处置实施细则

根据《南京中医药大学危险实验废弃物处置管理办法》，为规范和加强化学品实验废弃物处置的管理工作，保障师生员工的身体健康和公共安全，防止化学废弃物污染和危害环境，特制定本实施细则。

一、化学品实验废液的处置

1、分类收集与方法：实验产生的一般有机废液必须倒入专用的废液桶内，严禁倒入下水道。或将危险化学废弃物（包括受沾染的容器具）混入生活垃圾中随意弃置、填埋。同时，也不得将危险化学废弃物与生物废弃物、医疗废弃物、放射性废弃物等其它危险废弃物一起混装。

在倒入废液桶前，倾倒人员按规范分类收集、贮存。如果倾倒过程中伴随气体产生或发热的情况，必须边观察边操作，不要盲目倾倒，废液倒入桶内后必须将桶盖盖紧，以防挥发、溢出等引发安全隐患（附图1：废瓶、废液回收包装规范图示）。

2、收运前准备：集中收运前，相关实验室应提前将危险化学废弃物分类包装好，妥善贮存。并填写化学品实验废弃物登记表（附表1）一式三份，一份实验室留存，一份在入库时递交资产与设备管理处审核，另一份粘贴在盛装容器上。清单须按要求规范、清晰填写，必须标明废液的类型成分、该废液产生实验室的名称，并由实验室负责人签名和留联系方式。有特殊危险和安全隐患废弃物必须在外包装的明显位置标明其危险性。

3、临时存放：不得在实验室长期或大量堆放危险化学废弃物。严禁将危险化学废弃物摆放在走廊和过道等会被实验室以外人员能接触到的区域。桶内废液存放至五分之四时，应及时告知收集人员，并协助收集人员搬运，同时置换新桶。存放废液的专用桶必须远离电源、气源、火源，采取严格的安全措施。

4、收运时间地点：资产与设备管理处将定期安排集中收运，也可根据特殊需要临时安排。仙林校区于每周一和周四上午11点前统一摆放在实验室收集处，由学校收集人员统一收运，其余时间暂存在各个实验室内。

5、剧毒品的处理：剧毒化学品废弃物不得与一般危险化学废弃物混装回收，须单独列清单上报并由两位老师运送至D7危险品仓库收存，由资产与设备管理处统一规范处理。

6、特殊处理：一些特殊化学无机废弃物在倒入废液桶前需要采取相应的前期处理，遇到特殊有机或无机废液，各个实验室先根据化学性质进行稀释、调节PH至中性，并根据化学反应中和无机离子达到可以倒入废液桶条件。如果实验室没有条件的，可以与学院相关教研室或资产与设备管理处联系，进行特殊回收。

二、废瓶的处置

1、废瓶的收集：实验产生的化学试剂空瓶，由各实验室负责集中收集装袋（可统一到资产与设备管理处领用），废液、废瓶必须完全分离安置（附图2：废瓶、废液回收包装规范图示）。废瓶编织袋存放至五分之四时，应及时告知收集人员，并协助收集人员搬运，同时置换新编织袋。不得在实验室长期或大量堆放化学废弃物。

2、收运前准备：废瓶装入编织袋后须填写化学品实验废弃物登记表（见附表1）。严禁将有害废瓶扔入生活垃圾收集桶或随意在室外乱放乱扔，以免造成事故和影响环境。

3、收运时间地点：资产与设备管理处将定期安排集中收运，也可根据特殊需要临时安排。仙林校区各实验室废瓶于每周一和周四上午11点前统一摆放在实验室收集处由学校收集人员统一收集，其余时间放置实验室内。

三、固体废弃物的处置

1、合理收集：实验产生的一般固体废弃物，严禁随意到室外乱倒乱扔，需由各实验室负责集中收集装袋（箱），如果有特殊有害的固体废弃物，需要按照合理化学属性进行包装，防止抛洒。

2、收运前准备：集中收运前，相关实验室应提前将危险化学废料分类包装好，妥善贮存。并填写化学品实验废弃物登记表（附表1）。有特殊危险和安全隐患废弃物在外包装的明显位置标明其危险性。严禁将有害的实验固定废弃物摆放在室外或其它人员可触及的地方；严禁将有害的实验固定废弃物丢弃在生活垃圾内。

3、收运时间地点：资产与设备管理处将定期安排集中收运，也可根据特殊需要临时安排。仙林校区于每周一和周四上午11点前统一摆放在实验室收集处由学校收集人员统一收集，其余时间放置实验室内。

四、收运人员及要求

1、收运人员培训：由相应物业管理公司负责指定收运人员，收运人员上岗前必须由所在单位领导、保卫处和资产与设备管理处联合对其进行规范的安全教育、操作方法与流程、应急处理方法、注意事项等培训，并提供相应收集过程中所需防护用品，如防酸手套、口罩等。

2、收运时间地点：仙林校区收运人员每周一和周四上午按约定时间在各个学院实验室负责统一回收已经摆放在指定地点贴好废弃物清单标签的编织袋和废液桶，并于每周一和周四下午13:30送至学校D7仓库指定位置。

3、防护与要求：收运人员在收集和运输废弃物时，必须佩带防酸手套和口罩，在运输过程中切勿抛洒地漏和随意丢弃，不得在化学废弃物中混入生活垃圾。

4、核对：对所收运的废弃物内容、品名、数量、类别等都要一一核对清楚，并在化学品实验废弃物登记表（附表1）上签名，将签名后的一联交给实验室留存。对废弃物内容、品名说明不清的，或贮存容器不符合要求的，或未按要求填写、粘贴清单的，收运工作人员当次有权拒收。

5、应急处理：在回收和运输途中如果遇到意外情况需要应急处理的，应及时与校保卫处和资产与设备管理处联系，切勿盲目采取不适当手段自救以免事故加剧。

6、严禁收运人员收运剧毒品废弃物。剧毒品废弃物依照剧毒化学品管理办法，严格实行“五双”式管理予以处理执行。

五、其它事项

1、编织袋和废液桶的购置：资产与设备管理处统一购置并按需提供实验废弃物存放废弃物的编织袋和废液桶。

2、废弃物校外转运申请：由资产与设备管理处工作人员根据《危险废物转移联单管理办法》，在危险废物向校外转移前10个工作日以上向市环保局申请危险废物转移。批准通过后，在危险废物转移前3个工作日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，及时安排有资质的公司对废弃物进行处理。

3、建账：涉及产生、收运、储存和处置危险化学或有害实验废弃物单位均需建立好实验废弃物台账，如实记载产生危险实验废弃物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。

4、确保安全：要切实做好有关实验废弃物的安全工作，有关部门和单位要高度重视，严防事故发生，发现违规操作的，应及时批评和纠正；造成危害的，学校将追究有关当事人、责任人的责任；构成违法的，交由执法部门处理。

保卫处应在收集、运输、暂存危险废物的场所，配备必要的相应的消防器材，在收运人员运输过程中遇到突发情况，应积极响应应急处置，并定期检查运输、暂存的安全工作。

本实施细则由资产与设备管理处负责解释，自发布之日开始执行。

附表1

南京中医药大学化学品实验废弃物登记表

学院：____________      实验室房间号：_____________

| 废瓶或其它固体废弃物 |  |  |  | 实验室负责人签字 及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存放日期 | 废瓶个数 | 废弃物产生者姓名 及联系方式 |  |  |
| 废 液 |  |  |  | 实验室负责人签字 及联系方式 |
| 存放日期 | 废液成分 | 重量（L） | 产生者姓名及联系方式 |  |
|  | □ 有机废液 □ 酸性废液 □ 碱性废液 □ 特殊废液 如有特殊废液请写明成分: _________ |  |  |  |
| 物业回收人员签收： |  | 日期： |  |  |
| 资产与设备管理处签收： |  | 日期： |  |  |

特别提醒：此登记表一式三份，第一份交由各实验室留存，第二份递交资产处审核，第三份粘贴在盛装容器上。对废弃物内容、品名说明不清的，或贮存容器不符合要求的，或未按要求填写、粘贴清单的，收运工作人员当次有权拒收。有特殊危险和安全隐患废弃物在登记表备注中和外包装的明显位置标明其危险性。

附图1

南京中医药大学废瓶、废液回收包装规范图示