仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 摇摆制粒机 | | 数量 | 1 |
| 参考品牌型号(选填) | | YK-100 | | |
| 主要用途描述：  用于湿法制颗粒。 | | | | |
| 参数要求：  不锈钢，生产能力20-30kg/h | | | | |