仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 金属浴 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 型号：HB120-S套装 |
| 主要用途描述：加热样品 | | |
| 参数要求：  温度控制范围可以从实际室温温度到最高120℃  支持计时和控制功能  多种承载模块类型支持  支持过热保护  含模块 | | |