仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 红外热成像仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 武汉永盛Fluke Ti9 |
| 主要用途描述： 用于开展《实验中医诊断学》课程“望诊”的实验。 |  |  |
| 参数要求： 高低温捕捉，实现自动全屏捕捉最高温度点和最高低度点；等温分析，可将屏幕上任意温度区域以醒目颜色显示；区域分析，可对图像上的相关区域进行温度分析，且区域可任意移动和改变大小。 |  |  |