仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 转膜（湿转） | |
| 参考品牌型号(选填) | | MINI TRANS-BLOT MODULE |
| 主要用途描述：  传统Western Blot设备的组成部分，用于蛋白质分析。 | | |
| 参数要求：   |  | | --- | | 2 gel holder cassettes 两个三明治夹 | | 4 fiber pads 四块纤维垫 | | 1 filter paper（50 sheets） 一包滤纸 | | modular electrode assembly 电极模块 | | Bio-Ice cooling unit 冰盒 | | | |