仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 二代水光针治疗仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 韩国德玛莎Derma Shine 2 |
| 主要用途描述：  微针治疗，可以准确的在真皮层固定深度下补充肌肤营养物。 | | |
| 参数要求：   * 1. 利用负压仪提起皮肤 * 2.真皮层吸收补充的营养物高达98.3%以上 * 3.补充深度控制精确度高达0.1mm、剂量控制精准量高达0.01cc * 4.时间短（整体脸部：15～20分钟） * 5.多针头的使用与自动化装置 * 6.在皮肤的真皮层处起作用 * 7.可准确调节注射深度 * 8.仪器调节可在LED屏幕上简单进行 * 9.痛症轻微 – 使用32G 针头 * 10.原装进口 | | |