仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 摇摆制粒机 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | YK-100摇摆制粒机 |
| 主要用途描述： 用于湿法制颗粒。 |  |  |
| 参数要求： 1.旋转滚筒的直径：120mm. 2.旋转滚筒的转速：55转/分。 3.旋转滚筒的摆动角度：360正负10度。 4.电机功率：1.1千瓦。 5.生产能力：30--200公斤/小时。 6.外形尺寸：700*400*1050mm. 7.整机重量：280公斤。 |  |  |