仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 叠加式恒温振荡培养箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | QHZ-12B |
| 主要用途描述：广泛应用于微生物、病毒、动植物、药物细胞组织对温度、振荡频率有不同要求的培养与酶工程等方面的研究。其结构为立式叠加双层，有效提高了实验室的空间利用。 |  |  |
| 参数要求： 1、振荡频率：50-300rpm 2、振 幅：26mm 3、控温范围 : 4―60℃(环境温度25℃) 4、显示方式：LED 5、最大容量：单层2000ml×24只 6、电源：AC200-240V 50Hz 7、外型尺寸：12A/12B 为1260×680×1380mm |  |  |