仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 2-8度冷藏箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | YC-968L |
| 主要用途描述：广泛应用于储存生物制品、疫苗药品、试剂等。适用于高校，科研院所，药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心等。 |  |  |
| 参数要求： 1外型尺寸（宽*深*高）：1200×750×1965mm 2总有效容积：968升 3存储温度：2℃～8℃，温度显示精度0.1℃ 4重量：168kg |  |  |