仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 动物行为设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Dual LED commutator |
| 主要用途描述：可使得动物在自由活动过程中，不会缠绕打结，不限制动物的活动 |  |  |
| 参数要求： - 双通道转向器：可使得动物在自由活动过程中，不会缠绕打结，不限制动物的活动；通道：2；尺寸：76.2 x 50.8 x 20. 3mm；重量：0.14KG. - 连接线：0.5米/ 1.0米/ 1.5米的长度可选；带不锈钢保护套,配5个陶瓷插头。 - 光强计：测定输出光强，手持式数字功率计表头；专门测量相干和非相干光源；检测CW和脉冲源的功率和能量；高级测量功能；数字手持式光功率计具有4英寸大LCD及多功能显示选项；与超过25个传感器兼容；附带2GB SD 内存卡，以便储存和传输数据；USB 2.0 接口；该光功率计内置长寿命锂电。 |  |  |