仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 清醒小鼠记录及运动检测系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | QAXK-FREE-MHF |
| 主要用途描述： 1.对清醒小鼠进行单细胞水平的电生理记录和载体光学成像。在所有脑区记录稳定，时间长，可标记形态。 2.对清醒小鼠进行药物实验和行为观察。可在进行电生理记录或光学成像的同时采集运动的数据。 3.在固定小鼠的头部的同时，测量前后和左右两个方向的二维运动，自动记录小鼠的运动轨迹 |  |  |
| 参数要求： 基本参数; 安装尺寸（L*W*H）/cm：45*45*50（标准配置）. 建议安装在尺寸至少为1m*1m或更大的防震台. 头部固定部分; 头部固定片; 重量：2g. 材料：不锈钢. 运动支撑部分; 静音送风机; 电源（V/Hz）：220/50. 风量（m3/h）：145-180. 噪音（dB）：<=23. 运动浮球; 直径（cm）：20. 重量（g）：150. 运动轨迹记录部分; 通过光电探测器分别记录运动浮球前后和左右两个方向二维的运动轨迹，以判断小鼠的运动轨迹。. |