仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | IKA磁力搅拌器 |  | 申购信息 | 4台IKA搅拌器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | C-MAG HS 7 |  |  |
| 主要用途描述： 用于化学实验 |  |  |  |  |
| 参数要求： 搅拌点位数目：1；最大搅拌量：(H2O)：10L；电机输出功率：1.5 W Direction of rotation：left；转速控制：刻度 0 - 6 速度范围：100 - 1500 rpm；搅拌子最大长度：80 mm 加热输出功率：1000 W；加热温度范围：50 - 500 °C 加热温度控制：LED 加热速度：5 K/min 外接温度传感器接口：ETS-D5 固定安全温度回路：550 °C 工作盘材质：陶瓷 工作盘外形尺寸：180 x 180 mm 外形尺寸：220 x 105 x 330 mm 重量：5 kg 允许环境温度：5 - 40 °C 允许相对湿度：80 % DIN EN 60529 保护方式：IP 21 电压：230 / 120 / 100 V 频率：50/60 Hz 仪器输入功率：1020 W 包括支杆、支头等配件。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。