仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 基站式柜式空调 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 海尔KFR/72LW/71CAJ13 |
| 主要用途描述： 用于B6-202室服务器+交换机室的散热和制冷功能。 |  |  |
| 参数要求： 型号：海尔KFR/72LW/71CAJ13 规格：基站式3匹柜机/380V 技术参数保障：三级能效、24小时开机、静音、单冷、除湿、整机保修2年（压缩机保修3年）。 |  |  |