仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 复苏安妮模拟人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 八神 |  |  |
| 主要用途描述：医护操作培训 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、高级材料制造，坚固耐用，精准的解剖结构，易于定位 2、必须通过正确的压额抬颏法才能打开气道 3、单向人工呼吸面罩及呼吸道可更换，方便简单 4、内置电子监测系统，帮助急救人员判断是否实施正确的心肺复苏操作，可监测 5、原装进口。内置电池，安装简便，可外接AC/DC电源，附带便携包 6、遵循2015国际心肺复苏指南 7、节电模式－电源「ＯＮ」的状态下处于非使用状态约３分钟的话，自动进入节电模式，绿色环保。 |  |  |  |  |