仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 自动体外除颤仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 光电 |  |  |
| 主要用途描述：心跳骤停的抢救 |  |  |  |  |
| 参数要求： 一、三步操作，简单易用 1、打开AED 2、连接电极片 3、按放电按钮 二、内置自检功能，能对主机、电池和电极片进行检查 三、语音提示完全遵照AHA 2005指南 四、电极片接口能检查和指示电极片的连接状态 五、当连接儿童时，模式转换会自动降低除颤能量 六、自动保存90分钟的急救数据，并可通过软件在计算机上浏览 七、培训型产品能协助您对医护人员进行培训 |  |  |  |  |