家具购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 试剂架、吊柜、置物架 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |
| 主要用途描述：实验室已有实验台加装试剂架和吊柜 |  |  |
| 参数要求： 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量; 配置说明. 212室. 1; 试剂架; 3200*250*450; 套; 4; 钢玻结构，立柱采用120*60*450mm，单层12mm钢化玻璃层板带玻璃纤维挡条，层板高度可调节. 2; 吊柜; 3200*300*600; 组; 4; 全木结构，柜体采用安徽”肯蒂亚“牌18mm厚E1级环保三聚氰胺板，所有断面（包括隐藏断面）经2mm厚PVC高温热压机械封边处理，防水性能好，四开门，双锁控制，上柜门板：采用安徽”肯蒂亚“牌18mm厚E1级环保三聚氰胺板，门框内嵌4mm厚条纹玻璃，柜体内设有隔板，拉手：采用铝合金一字型拉手。. 210室. 1; 试剂架; 4710*250*450; 套; 1; 钢玻结构，立柱采用120*60*450mm，单层12mm钢化玻璃层板带玻璃纤维挡条，层板高度可调节. 2; 吊柜; 4710*300*600; 组; 1; 全木结构，柜体采用安徽”肯蒂亚“牌18mm厚E1级环保三聚氰胺板，所有断面（包括隐藏断面）经2mm厚PVC高温热压机械封边处理，防水性能好，四开门，双锁控制，上柜门板：采用安徽”肯蒂亚“牌18mm厚E1级环保三聚氰胺板，门框内嵌4mm厚条纹玻璃，柜体内设有隔板，拉手：采用铝合金一字型拉手。. 3; 试剂架; 2500*250*450; 套; 2; 钢玻结构，立柱采用120*60*450mm，单层12mm钢化玻璃层板带玻璃纤维挡条，层板高度可调节. 4; 吊柜; 2500*300*600; 组; 2; 全木结构，柜体采用安徽”肯蒂亚“牌18mm厚E1级环保三聚氰胺板，所有断面（包括隐藏断面）经2mm厚PVC高温热压机械封边处理，防水性能好，四开门，双锁控制，上柜门板：采用安徽”肯蒂亚“牌18mm厚E1级环保三聚氰胺板，门框内嵌4mm厚条纹玻璃，柜体内设有隔板，拉手：采用铝合金一字型拉手。. 5; 试剂架; 3200*250*450; 套; 2; 钢玻结构，立柱采用120*60*450mm，单层12mm钢化玻璃层板带玻璃纤维挡条，层板高度可调节. 6; 吊柜; 3200*300*600; 组; 2; 全木结构，柜体采用安徽”肯蒂亚“牌18mm厚E1级环保三聚氰胺板，所有断面（包括隐藏断面）经2mm厚PVC高温热压机械封边处理，防水性能好，四开门，双锁控制，上柜门板：采用安徽”肯蒂亚“牌18mm厚E1级环保三聚氰胺板，门框内嵌4mm厚条纹玻璃，柜体内设有隔板，拉手：采用铝合金一字型拉手。. 储物间. 1; 货架; 1750*750*2635; 组; 1; 钢木结构，40*40mm框架，钢架喷塑时尚灰，4层层板，层板采用18mm厚三聚氰胺板，层板底下采用20*20mm的方钢支撑. 2; 货架; 1300*750*2635; 组; 1; 钢木结构，40*40mm框架，钢架喷塑时尚灰，4层层板，层板采用18mm厚三聚氰胺板，层板底下采用20*20mm的方钢支撑. 3; 货架; 1500*500*1800; 组; 1; 钢木结构，40*40mm框架，钢架喷塑时尚灰，3层层板，层板采用18mm厚三聚氰胺板，带活动轮. |