仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 电热鼓风干燥箱 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 品牌：上海跃进，型号：GZX-GF101-2-BS-Ⅱ， |
| 主要用途描述：生物技术实验使用 | | |
| 参数要求：  容积136L，  控温范围：RT+10-200℃，  温度波动度：±1℃，  不锈钢内胆，  外门带观察窗。 | | |