仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水平摇床 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 品牌：SCILOGEX，型号：SK-R1807-E |
| 主要用途描述：生物技术实验使用 | | |
| 参数要求：  电压[VAC]   100-240  频率 [Hz]   50/60  功率 [W]   20  电机   直流电机  倾斜角度 [o]   7 o  最大载重 [kg]   3  速度范围 [rpm]   0-80  运行方式   连续运转  尺寸 [D×W×H mm]   330×270×130  重量 [kg]   3.2  允许环境温度范围 [℃]   5-40  允许相对湿度   80%  DIN EN60529保护方式   IP21 | | |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。