仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 微型离心机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 品牌：奥盛，型号：MINI-6K |
| 主要用途描述：生物技术实验使用 | | |
| 参数要求：  转速：6,000rpm，  最大相对离心力(RCF)   2,000xg，  适配转子6x1.5/2.0ml角转子、2x8x0.2ml排管转子 | | |