仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 湿转系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Bio-Rad/Mini Trans Blot Cell |
| 主要用途描述：传统Western Blot设备的组成部分，用于蛋白质转印。 |  |  |
| 参数要求： 1.最大凝胶尺寸10x7.5 cm 2.缓冲液要求：450 ml 3.1小时内转印2块10x7.5 cm凝胶 4.可进行低强度的过夜转印 5.电极丝相距4cm以产生强电场保证有效的蛋白转印 6.颜色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向 7.内置蓝色制冷芯冷却元件快速吸收转印过程中产生的热量 8.既可作为完整的独立设备，又可作为一个模块与Mini Protean Tetra 电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。 |  |  |