仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 隔膜真空泵 | |
| 参考品牌型号(选填) | | CH411 |
| 主要用途描述：实验室常规设备 | | |
| 参数要求：  1、内部材料：聚四氟乙烯；外壳、开关需进行防腐处理  2、防过热保护  3、配真空表、调节阀，进气口及出气口均带缓冲滤杯  4、流速：>15L/min  5、真空度<=100KPa(13mbar或10mmHg)  6、风管接口：8mm  7、噪音<55dB | | |