仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 灭菌锅 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | TOMY SX-500 |  |
| 主要用途描述：用来对生物样品及材料进行灭菌。 |  |  |  |
| 参数要求： 内部容积：58 L ，有效容积 50 L. 灭菌：105 －135 摄氏度(0.019MPa to 0.212Mpa) 液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀 数字式显示 标准配备的空气冷却系统 程序启动时间可以提前设置，便于灭菌过程可以在深夜或清晨提前启动，提高工作效率 申购人签字： 日期： |  |  |  |