仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 液氮罐 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific CMC 8037/8038 |  |
| 主要用途描述：保存生物细胞样品 |  |  |  |
| 参数要求： 存储容量：大于500冻存管样本量， 静态液氮存储时间:大于120天， 盒架或吊桶数量：4-6。 |  |  |  |