仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 胶体磨 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | JTM‐LB80 |
| 主要用途描述： 用于中药资源产业化过程中试规模的大分子物料精细化粉碎。 |  |  |
| 参数要求： 磨头(动静磨盘) 采用不锈钢或金刚WC耐磨,硬度HL800以上 适用于各类液态状介质物料 转速：2900rpm以上 磨盘直径：80mm 乳化细度：2-50um 产量：0.5-1 T/h |  |  |