仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超高液相色谱系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 无特别要求，国产品牌较稳定即可 |
| 主要用途描述：与质谱串联，用于化合物色谱分离和监测。 |  |  |
| 参数要求： 二元高压泵（耐压130MPa），流速可达0.5ml/min 高效混合器，脱气单元 自动进样器（能够达到4度低温控制） 样品瓶架，贮液瓶托盘，流动相瓶 色谱柱（C18,填料粒径1.9um）、柱温箱 二极管阵列检测器 管路接头 工作站和控制系统 色谱柱接头 |  |  |