仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 离心浓缩仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | ZLS-1型真空离心浓缩仪 |
| 主要用途描述：综合利用了离心、抽真空和加热等手段，有效地蒸发溶剂，高效率回收生物或分析样品 |  |  |
| 参数要求： 1.采用TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面。 2.可与冷阱连用。 3.干燥室采用合金铝制造，干燥腔内部有涂层防腐处理。 4.免维护非接触式驱动旋转系统。 5.设计精巧；操作简单，使用方便。 6.多种转头配套使用。 7.透明的盖板，便于观察进展情况。 8*.浓缩时间：0~99h59min 9.真空泵：选配 10.标配转子：1.5Ml*62 11.温度范围：室温~55℃或不加温。 12.转速：1350 13.外形尺寸：500*490*280mm 14.通过了ISO9001 2008质量管理体系认证，CE认证和ISO13485医疗器械质量管理体系认证 |  |  |